## Sheet1
PART 1 |  |  |  | M = -1 (px) | M = 1 | centre (px) |  | direct estimation
DETERMINATION OF CENTRE IN X AXIS |  |  | seeing orders -1 and 1 | 419.8 | 569.7 | 494.75 |  | 492.8
[10 empty] | dr | 4.65e-06
Minima | - | +
1 | 419.8 | 569.7 |  |  |  | (LINEAR REGRESSION)
2 | 346.8 | 644.7 | 73 | 75 |  |  | -1 | -74.95 | -0.00034852 | 0.00034879 | 1.5888e-06
3 | 272.9 | 720.7 | 73.9 | 76 |  |  | -2 | -147.95 | -0.00068797 | 4.7057e-07 | 1.8326e-06
4 | 193.9 | 795.6 | 79 | 74.9 |  |  | -3 | -221.85 | -0.0010316 | 0.99998 | 6.3483e-06
5 | 118.9 | 870.6 | 75 | 75 |  |  | -4 | -300.85 | -0.001399 | 549382.0026 | 10
6 | 44 | 943.5 | 74.9 | 72.9 |  |  | -5 | -375.85 | -0.0017477 | 2.2141e-05 | 4.0301e-10
|  | 948.5 |  |  |  |  | -6 | -450.75 | -0.002096
[7 empty] | 1 | 74.95 | 0.00034852
[7 empty] | 2 | 149.95 | 0.00069727
|  | f' |  | magnification |  |  | 3 | 225.95 | 0.0010507
Microscope | objective | 60 | mm | 2.5 |  |  | 4 | 300.85 | 0.001399
| eyepiece | 150 | mm |  |  |  | 5 | 375.85 | 0.0017477
| slit 1 | [5 empty] | 6 | 448.75 | 0.0020867
x1 | 58.88 | 38.83 | 44.91
x2 | 198.6 | 176.2 | 183.6
w (magnified) | 139.72 | 137.37 | 138.69 | 138.5933 | 0.00025778 |  |  | m+1 - m = | 0.00034856 | 0.0002718
[8 empty] | lambda = | 6.32e-07

## Sheet2
m | r | dr
-6 | -0.002096 | 4.65e-06
-5 | -0.0017477 | 4.65e-06
-4 | -0.001399 | 4.65e-06
-3 | -0.0010316 | 4.65e-06
-2 | -0.00068797 | 4.65e-06
-1 | -0.00034852 | 4.65e-06
1 | 0.00034852 | 4.65e-06
2 | 0.00069727 | 4.65e-06
3 | 0.0010507 | 4.65e-06
4 | 0.001399 | 4.65e-06
5 | 0.0017477 | 4.65e-06
6 | 0.0020867 | 4.65e-06